## Foglio1
Esercitazione 1
Dati progetto
T esterna | -7 | °C | occhio a separare numeri da testi e unità di misura!!!!
T interna | 20 | °C | +- 2° | usare apostrofo ' per indicare che è testo
Costo energia | 0.1 | € al kwh
Coefficienti da normativa
R conv. est | 0.13 | j/kgk | convezione aria parete
R conv. int | 0.04 | j/kgk
Uw | 5 | w/m2k | vecchio serramento alluminio vetro singolo
Trasmittanza parete esterna |  |  |  |  | Trasmittanza serramenti |  |  |  |  | Trasmittanza porta ingresso
strato | S (m) | k | Rt |  | strato | S (m) | k | Rt |  | strato | S (m) | k | Rt
aria est |  |  | 0.13 |  | aria est |  |  | 0.13 |  | aria est |  |  | 0.13
intonaco est | 0.02 | 1 | 0.02 |  | serramento |  |  | 0.2 |  | porta legno | 0.05 | 1 | 0.05
laterizi | 0.27 | 0.6 | 0.45 |  | aria int |  |  | 0.04 |  | aria int |  |  | 0.04
intonaco int | 0.01 | 0.7 | 0.014286 |  |  |  | R tot | 0.37 |  |  |  | R tot | 0.22
aria int |  |  | 0.04 |  |  |  | U tot | 2.7027 | w/m2k |  |  | U tot | 4.5455 | w/m2k
|  | R tot | 0.65429
|  | U tot | 1.5284 | w/m2k
Locale 1
Elemento | Area | U | DT | Espos. | Ponti Termici | Q (w)
parete N | 8.04 | 1.5284 | 27 | 1.2 | 1.2 | 477.7656 | NB: usare $ per bloccare celle fisse
parete S | 6.9 | 1.5284 | 10 | 1 | 1.2 | 126.5502
porta ingresso S | 2.4 | 4.5455 | 27 | 1 | 1.2 | 353.4545
serramento N | 1.26 | 2.7027 | 27 | 1 | 1.2 | 110.3351
[5 empty] | Q tot. watt | 1068.1055
[5 empty] | kw | 1.0681
Q ventilazione | 119.0967 | watt | 0,34 * n * V * DT
| 0.33533 | densità * calore spec. / 3600
Q complessivo | 1187.2022 | watt | 1.1872 | kw
Locale 2
Elemento | Area | U | DT | Espos. | Ponti Termici | Q (w)
parete N | 6.96 | 1.53 | 27 | 1.2 | 1.2 | 414.0253
serramento N | 0.84 | 2.7 | 27 | 1.2 | 1.2 | 88.1798
[5 empty] | Q tot watt | 502.2052
Q ventilazione | 171.8496 | w
Q complessivo | 674.0548 | w | 0.67405 | Kw
Locale 3
Elemento | Area | U | DT | Espos. | Ponti Termici | Q (w)
parete N | 6.24 | 1.53 | 27 | 1.2 | 1.2 | 371.1951
parete O | 10.95 | 1.53 | 27 | 1.15 | 1.2 | 624.2354
serramento N | 1.26 | 2.7 | 27 | 1.2 | 1.2 | 132.2698
[5 empty] | Q tot watt | 1127.7003
Q ventilazione | 75.3907 | w
Q complessivo | 1203.0911 | w | 1.2031 | Kw
Locale 4
Elemento | Area | U | DT | Espos. | Ponti Termici | Q (w)
parete O | 9.6 | 1.53 | 27 | 1.15 | 1.2 | 547.2749
parete S | 13.08 | 1.53 | 27 | 1 | 1.2 | 648.4018
serramento 1 | 1.26 | 2.7 | 27 | 1 | 1.2 | 110.2248
serramento 2 | 1.26 | 2.7 | 27 | 1 | 1.2 | 110.2248
parete E | 6 | 1.53 | 10 | 1 | 1.2 | 110.16
[5 empty] | Q tot watt | 1526.2862
Q ventilazione | 164.3312 | w
Q complessivo | 1690.6174 | w | 1.6906 | Kw
Q totale appart. | 4754.9655 | w | 4.755 | Kw