## Foglio1
CALCOLO POTENZA CALDAIA NOTO IL FABBISOGNO TERMICO ANNUALE
Zona E | 3000 | gg
Area calpestabile | 196.8 | m2
Volume est. | 706 | m3 | volume disperdente
Superficie est. | 475 | m2 | superficie disperdente
Rapporto S/V | 0.6728
Consumi MAX. da legge 10 | 93.6 | kWh/m2 a | riferiti alla superficie esterna disperdente S/V
Fabbisogno annuo | 44460 | kWh/anno
Consumi /m3 | 62.9745 | kWh/m3 a
Giorni riscaldamento | 183 | gg
Ore riscaldamento | 14 | ore /gg
Rendim. Impianto | 0.92
Rendimento Caldaia | 0.94
Potenza dispersa | 20.0666 | kW
In riferimento alla superficie calpestabile
Consumo | 225.9146 | kWh/m2 a