|  | CANALI ARIA VMC |  | LABORATORIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANELLI GAIA UVIE |  | 1 |
| 2 | BAKR KARIM TAREK ZOHIR ... |  | 1 |
| 3 | BALDIN MIRKO |  | 2 A |
| 4 | BERGOLI ELISA |  | 2 A |
| 5 | BOLDI GABRIELE |  | 2 B |
| 6 | BONISSONI LORENZO |  | 2 B |
| 7 | CAPELLI FABIO |  | 3 |
| 8 | CHERKAOUI YASSINE |  | 3 |
| 9 | DONZELLA MARCO |  | 3 |
| 10 | GASPARRO CHIARA |  | 4 |
| 11 | HAMMAD MOHAMMED |  | 4 |
| 12 | LA MAGNA FEDERICO |  | 4 |
| 13 | MASSETTI NICOLA |  | 5 |
| 14 | MINELLI MATTIA |  | 5 |
| 15 | ONEDA MARCO |  | 5 |
| 16 | PASINETTI GIOELE |  | 6 |
| 17 | RONCHI ANGELO |  | 6 |
| 18 | RONCHI MATTEO |  | 7 |
| 19 | SAIANI LUCA |  | 7 |
| 20 | TERONI NICOLA | 7 |  |

Dimensionamento impianto VMC laboratori tecnologici IIS CASTELLI

CANALI ARIA VMC

7

6

5

4

3

2B

2A

1

VMC
Portata nominale di 4.000 m3/h (MAX. 4.500)

Potenza assorbita 3,2 Kw

Diametro di mandata/ripresa 450 mm

Efficienza 84%

600m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

Diametri medi canali aria
canale primario sx  350 mm
canale primario dx 400 mm
canali secondari  250 mm